附件：

1、项目名称：射线装置年度检测

- 数量：1批

3、检测内容：本项目主要对广东省第二人民医院全院所有射线装置（Ⅱ类及Ⅲ类）进行年度检测，包括射线装置设备性能、机房防护、工作场所检测等；具体装置名称、数量、型号见射线装置清单。

4、检测时间：签订合同后1个月内全部完成所有射线装置检测工作，并提供检测报告。

5、检测报告：符合环保和卫生监督部门的相关要求。

6、射线装置清单

| 序号 | 装置名称 | 生产厂家 | 型号 | 主要参数 | 工作场所 | 数量 | 类别 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化全景牙机 | 芬兰Planmeca | Planmeca Promax | 54-84kV 0.5-16mA | 口腔科 | 1 | Ⅲ类 | 1号楼3楼 |
| 2 | 数字化X线机（DR） | 荷兰Philips | Essenta DR Compact | 150kV 650mA | 体检科 | 1 | Ⅲ类 | 1号楼7楼 |
| 3 | 体检车载DR机 | 法国斯达福 公司 | SHF-515 PSU | 150kV 500mA | 体检科 | 1 | Ⅲ类 | 体检车 |
| 4 | 数字化胃肠机 | 荷兰Philips | Omin Diagnost Eleva | 150kV 1000mA | 放射科 | 1 | Ⅲ类 | 2号楼1楼 |
| 5 | 数字化X线机（DR） | 美国锐珂 | Carestream DRX-Evolution | 150kV 1000mA | 放射科 | 1 | Ⅲ类 | 2号楼1楼 |
| 6 | 数字化X线机（DR） | 荷兰Philips | Bucky Diagnost | 150kV 800mA | 放射科 | 1 | Ⅲ类 | 2号楼1楼 |
| 7 | 数字化乳腺X线机 | 意大利艾蒙斯（IMS）公司 | GIOTTO IMAGE 3D | 40kV 150mA | 放射科 | 1 | Ⅲ类 | 2号楼1楼 |
| 8 | 数字化X线机（DR） | 美国GE | definium 6000 | 150kV 800mA | 放射科 | 1 | Ⅲ类 | 2号楼1楼 |
| 9 | 数字化X线机（DR） | 上海医疗器械厂 | DRX-500 | 150kV 800mA | 放射科 | 1 | Ⅲ类 | 2号楼1楼 |
| 10 | 移动数字化X线机（DR） | 西班牙SEDECAL | SM-50HF-B-D | 150kV 400mA | 放射科 | 1 | Ⅲ类 | 2号楼2楼 |
| 11 | 数字化移动X线机 | 北京岛津 | MUX-200D | 133kV 400mA | 放射科 | 1 | Ⅲ类 | 2号楼1楼 |
| 12 | 数字化移动X线机 | 北京岛津 | MUX-200D | 133kV 400mA | 放射科 | 1 | Ⅲ类 | 2号楼1楼 |
| 13 | 计算机断层扫描装置(CT) | 荷兰Philips | Brilliance 16 | 130kV 300mA | 影像科 | 1 | Ⅲ类 | 2号楼1楼 |
| 14 | 计算机断层扫描装置(CT) | 荷兰Philips | Brilliance iCT | 140kV 1000mA | 影像科 | 1 | Ⅲ类 | 2号楼1楼 |
| 15 | 数字减影血管造影装置（DSA） | 荷兰Philips | Allura xper FD20 | 150kV 1000mA | 介入科 | 1 | Ⅱ类 | 3号楼2楼 |
| 16 | 数字减影血管造影装置（DSA） | 荷兰Philips | Allura xper FD10 | 150kV 1000mA | 介入科 | 1 | Ⅱ类 | 3号楼2楼 |
| 17 | 移动式C臂机 | 荷兰Philips | BV Endura | 110kV 20mA | 麻醉科 | 1 | Ⅲ类 | 3号楼5楼 |
| 18 | 模拟定位机 | 荷兰Nucletron | Sminlix-HQ | 150kV 800mA | 放疗科 | 1 | Ⅲ类 | 7号楼1楼 |
| 19 | 医用电子直线加速器(LA) | 美国Varian | CLINAC 600C/D | 6MV | 放疗科 | 1 | Ⅱ类 | 7号楼1楼 |
| 20 | 医用电子直线加速器(LA) | 德国Siemens | ARTISTE MV | X射线：6/10MV(最高输出剂量率500cGy/min)；电子线：6-18MeV | 放疗科 | 1 | Ⅱ类 | 7号楼1楼 |
| 21 | 单光子发射型电子计算机断层扫描装置（ECT） | 美国GE | Infinia VC | 双探头 40-681kev | 核医学科 | 1 | Ⅱ类 | 7号楼1楼 |
| 22 | 数字化X线机（DR） | 荷兰Philips | Essenta DR Compact | 150kV 800mA | 体检科 | 1 | Ⅲ类 | 1号楼9楼 |
| 23 | 大孔径模拟定位CT机 | 德国Siemens | Somatom Sensation Open |  | 放疗科 | 1 | Ⅲ类 | 7号楼1楼 |
| 24 | 医用电子直线加速器(LA) | 美国瓦里安 | Clinac CX | X射线：6MV(最高输出剂量率500cGy/min)；电子线：6-18MeV | 放疗科 | 1 | Ⅱ类 | 7号楼1楼 |
| 25 | 双能X线骨密度仪 | 美国豪洛捷克 | Discovery A型 |  | 核医学科 | 1 | Ⅲ类 | 7号楼1楼 |
| 26 | 移动式摄影X射线机 | 飞利浦 | MobileDiagnost wDR | 150kV 1250mA | 应急办 | 1 | Ⅲ类 | 5号楼5楼 |