项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **3.0医用磁共振成像系统（MRI）保修**
2. **品牌与型号：**飞利浦Ingenia 3.0T型
3. **启用时间：**2017年1月
4. **技术要求**
	1. 保修类别：整机全保，包含主机、磁体、线圈、制冷系统（包含冷头、液氦、氦气压缩机）、工作站的更换。
	2. 保修年限：3年。
	3. 数量：1台。
	4. 具备故障通知立即响应，≤24小时内到达现场。
	5. 具备一年不少于两次的保养并提供服务报告。
	6. 具备电气校准测试并提供服务报告。
	7. 具备保障年正常开机时间：≥95%。
5. **X射线计算机断层扫描系统（CT）保修**
6. **品牌与型号：**飞利浦Brilliance iCT型
7. **启用时间：**2015年5月
8. **技术要求**
	1. 保修类别：整机全保，包含主机、球管、探测器、高压发生器等整机零备件的更换。
	2. 保修年限：3年。
	3. 数量：1台。
	4. 具备故障通知立即响应，≤24小时内到达现场。
	5. 具备一年不少于4次的保养并提供服务报告。
	6. 具备电气校准测试并提供服务报告。
	7. 具备保障年正常开机时间：≥95%。