**附件:**

**广东省第二人民医院医用耗材试剂采购论证目录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **产品类型**  **试剂/耗材** | **规格型号（包括但不限于以下规格）** | **用 途** | **备注** |
| 1 | 眼科手术刀 | 耗材 | 72-0303 | 用于眼科手术中眼部组织的切割。 |  |
| 2 | 眼科用生物羊膜 | 耗材 | BA-0505/1010/1015/1520/2020/2025/3535 | 用于眼角膜浅表层缺损的临时性覆盖。 |  |
| 3 | 非吸收外科缝线 | 耗材 | NA8063D(10#0) | 用于眼科手术中缝合伤口，缝合人体组织 |  |
| 4 | 腹腔镜缝合器及一次性组件 | 耗材 | 腹腔镜缝合器、一次性组件 | 用于腔镜手术中进行连续或间断缝合。 |  |
| 5 | 高频手术电极 | 耗材 | SP200-H110S(240MM)、SP200-H110S(160MM) | 用于外科手术中作切割或凝血手术时使用 |  |
| 6 | 一次性使用无菌手术膜 | 耗材 | 100cm\*120cm、205cm\*200cm、260cm\*330cm、260cm\*395cm | 用于术前护皮操作，预防手术创面感染。 |  |
| 7 | 一次性无菌手术洞巾组合包 | 耗材 | 各型号（与手术医用膜配套使用） | 用于手术台手术时一次性使用 |  |
| 8 | 一次性使用血细胞分离器 | 耗材 | CSE-P-70/125/225、CSE-SQ-1000 | 与专用设备细胞仪回输仪配合一次性使用 |  |
| 9 | 一次性使用血液过滤器 | 耗材 | SQ40S | 用于过滤全血或红细胞。 |  |
| 10 | 一次性使用吸引管路 | 耗材 | 208 | 与一次性使用外科贮血器配合，吸引外科手术中失血，供自体血液回收用。 |  |
| 11 | 一次性使用贮血器系统（带过滤器） | 耗材 | 205 | 供外科手术中自体血液或手术后引流液中血液回收、贮血、滤血用。 |  |
| 12 | 气管插管可视内镜 | 耗材 | TY-1601（内镜管） | 用于临床引导气管插管时观察使用。 |  |
| 13 | 万通阀 | 耗材 | SMV3V3 | 用于静脉输液过程中多通路给药的装置，提供多个给药通路，单向阀设计防止液体回流等功能。 |  |
| 14 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | 耗材 | oXiris Set | 用于急性肾功能衰竭和/或液体超负荷的病人。 |  |
| 15 | 一次性使用微创扩张引流套件 | 耗材 | 各号 | 用于经皮穿刺扩张、放置引流导管或手术器械一次性使用等。 |  |
| 16 | 输尿管支架导管及套装 | 耗材 | Opti-j 4.5CH28cm、Opti-j 6.0CH28cm | 用于一般的输尿管阻塞和狭窄，肾结石和输尿管结石手术使用 |  |
| 17 | 一次性钛镍钉包皮环切吻合器 | 耗材 | 12#15#18#22#26#30#34# | 用于临床包皮切割缝合手术。 |  |
| 18 | 一次性使用导丝导尿管 | 耗材 | HQ-JC型 | 用于导尿术患者导尿 |  |
| 19 | 可吸收结扎夹 | 耗材 | J10/J13/J16/J20 | 用于外科手术中血管、胆管等的结扎和闭锁。 |  |
| 20 | 内窥镜用结扎器 | 耗材 | HM/105-7-A | 用于与内窥镜配套使用于食道静脉曲张的血管结扎等。 |  |
| 21 | 一次性高频乳头切开刀 | 耗材 | KD-441M/KD-451M | 与高频设备配套使用，用于十二指肠乳头切开术。 |  |
| 22 | 一次性使用高频切开刀 | 耗材 | EK-4D系列 | 与内窥镜配套使用，用于在消化道内利用高频电流切开组织。 |  |
| 23 | 一次性使用套管穿刺针 | 耗材 | 加长型：T5510-0/T51010-0/T510-0 | 用于腹镜甲状腺手术和腹腔镜手术中腹腔内输送二氧化碳气体等。 |  |
| 24 | 等离子体手术系统 | 耗材 | AC系列、ASC系列 | 与专用刀头配套使用，用于手术中的切开、切除，以及软组织和出血血管的电凝 |  |
| 25 | 气管切开插管 | 耗材 | PW04-S-60/70/75/80 | 用于人工通气或其他辅助呼吸的病人，具体声门下吸痰功能。 |  |
| 26 | 血管刀 | 耗材 | FDVKE100/FDVKE101/FDVKE500 | 用于冠状动脉搭桥术等血管切割和分离。 |  |
| 27 | 不可吸收缝合线 | 耗材 | CV-2~CV8,2NO2B~8NO2B | 用于心脏瓣膜成形等手术血管缝合。 |  |
| 28 | 乳房植入体 | 耗材 | 光面圆形(350-\*)、星熠光面高型/中高型(SHPX-\*) | 用于整形外科手术中隆乳和乳房再造，要求光面假体。 |  |
| 29 | 乳房旋切穿刺针及配件 | 耗材 | ECP017G/ECP017GV | 用于乳腺微创手术取样。 |  |
| 30 | 一次性经皮穿刺活检针 | 耗材 | BN-MAR-1/GA1、BN-MAR-2/GTC;1根/包、20根/盒 | 用于人体脏器等取样标本。 |  |
| 31 | 一次性穿刺活检针 | 耗材 | BN-OCR-2/GT20、BN-OCR-4/GT400 | 用于人体脏器等取样标本。 |  |
|  |  |  |  |  |  |