**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **DR保修**
2. **、用途**：用于放射科DR保修。
3. **、数量**：3年
4. **、技术要求**
5. 品牌及型号：美国锐柯DRX-EVOLUTION型。
6. 设备启用时间：2013年6月28日
7. 保修类别：全保。
8. 保修年限：3年。
9. 响应时间：≤2小时，24小时内到场。
10. 开机率：≥95%。
11. 预防性保养服务：≥4次/年。
12. 提供每年的详细服务报告。
13. **、配置要求**
14. DR保修 3年