**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **基因芯片系统维修**
2. **、用途**：用于Affymetrix基因芯片系统维修。
3. **、数量**：1次。
4. **、技术要求**
5. 品牌及型号：Affymetrix基因芯片系统GCS 3000Dx。
6. 设备启用时间：2017年。
7. 紧急维修扫描仪内激光模块
8. 紧急维修洗站第4通道模块。
9. **Affymetrix基因芯片系统保修**
10. **、用途**：用于Affymetrix基因芯片系统保修。
11. **、数量**：3年
12. **、技术要求**
13. 品牌及型号：Affymetrix基因芯片系统GCS 3000Dx。
14. 设备启用时间：2017年。
15. 保修类别：全保（含扫描仪、洗涤站和杂交炉等全套设备）。
16. 保修年限：3年。
17. 响应时间：≤2小时，24小时内到场。
18. 开机率：≥95%。
19. 预防性保养服务和校准：≥2次/年。

每年提供详细的保养和校准报告。