**一次性奶瓶(含奶嘴)用户需求**

符合新生儿使用要求，质量安全，消毒合格。

(一)、参数要求

材质：聚丙烯PP材质，食用级液体硅胶奶嘴。

包装：纸塑包装，包装标明产品材质。

灭菌方式：环氧乙烷灭菌。

相关检测项目：不含塑化剂、双酚A、环氧乙烷残留量。

微生物指标：不得检出大肠杆菌、沙门氏菌，霉菌<10个/g。

性能参数：最少容量刻度2ml，有独立回气系统，防胀气，防吐奶。

(二)、服务要求

1、应具备自有仓储、物流配送能力，具有医用耗材的配送资质，分别表明上述仓库面积并提供房产证明或房屋租赁证明复印件加盖公章，仓库符合监管部门审核要求，需提供相关证明材料。

2、厂商或其分支机构在广东省内拥有自主产权或租赁使用权限的仓库，且仓库面积≥300平方米。

3、服务期：一年

4、供货时间：下单后1周内送达。

**新生儿及早产儿尿片用户需求**

1、包装：袋装，外包装标明产品材质及执行标准、生产企业

2、产品执行标准：GB/T28004-2011

3、卫生执行标准：GB15979-2002

4、能提供新生儿及早产儿尿布。

5、材质：柔软，绒毛浆、高分子吸收树脂、无纺布、PE透气膜/

6、通透性好，杜绝臀红的发生。

7、保质期：3年，监测符合要求。

8、供货时间：下单后1周内送达。

9、服务期：一年