**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **时差培养箱维保服务**
2. 保修年限：3年
3. 保修类别：全保
4. 品牌及型号：VitrolifeEmbryoscope
5. 响应时间：工作日48小时内到场
6. 保修服务包括不限于：所有探头不限量更换，更换的探头为全新原厂原包装（需提供相关资料证明）；至少半年一次定期机器维保服务