放射设备与场所年度检测和评价服务

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射设备与场所年度检测和评价 | 1年 | 全院 |

- 项目内容：

广东省第二人民医院严重类放射设备与场所年度检测和评价服务

- 遴选服务机构数量

遴选服务机构不超过4个

- 资质要求

1、具备卫生行政部门颁发的乙级及以上的《放射卫生技术服务机构资质证书》；

2、必须符合国家相关规范、标准和技术准则的要求，并同时满足生态环境行政部门和卫生健康行政部门相关监督管理要求；

3、五年内没有被卫生、生态环境行政主管部门公开处罚或通报；

4、为保证售后服务质量，要求供应商在广东省内有服务机构（提供营业执照复印件证明材料）

- 服务要求

1、放射防护年度检测：

1.1 负责相关放射设备机房放射防护检测；

1.2负责相关设备性能检测；

1.3依据国家放射卫生检测相关标准与技术规范的要求，在检测后10个工作日和项目范围内向甲方提供放射卫生检测评价报告。

2、建设项目职业病危害放射防护评价服务：

2.1 负责放射防护性能验收检测；

2.2负责预评价、控制效果评价报告专家审查会的组织工作；

2.3负责建设项目竣工验收会的组织工作；

2.4负责项目验收通过后的放射诊疗许可证上证；

2.5在院方提交完整材料后15个工作日内完成职业病危害放射防护预评价以及装机后15日内完成控制效果评价报告书；

3、核技术利用建设项目环境影响评价服务：

3.1 负责Ⅱ类核技术利用建设项目环境影响评价服务；

3.2 负责Ⅱ核技术利用建设项目竣工环境保护验收；

3.3 负责辐射安全许可证上证；

4、其他相关服务

由投标方自主提供。

5、报价要求

5.1按设备类型或场所报每台设备或场所年度检测价格；

5.2 按项目类型报职业病危害放射防护评价服务价格；

5.3按项目类型报核技术利用建设项目环境影响评价服务价格。

6、项目报价表

6.1检测项目报价表

| 类别 | 设备类别/辐射场所 | 项目 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普放类 | 普通放射设备（包括DR、牙科机、乳腺机、车载DR、骨密度仪、C臂等） | 性能 |  |
|  |  | 防护 |  |
|  | CT（包括车载CT、头颅CT） | 性能+防护 |  |
|  | DSA | 性能+防护 |  |
| 放疗科 | 直线加速器 | 性能+防护 |  |
|  | 模拟定位机 | 性能+防护 |  |
|  | 后装机 | 性能+防护 |  |
| 核医学 | PET-CT | 性能+防护 |  |
|  | SPETCT | 性能+防护 |  |
|  | 骨密度仪 | 性能+防护 |  |
|  | 回旋加速器 | 性能+防护 |  |
|  | 小动物PET/CT | 性能+防护 |  |
|  | 核素病房工作场所（内含5个病房、抢救室、分装与给药室、服药区、敷贴治疗工作场所） | 防护 |  |

6.2放射卫生评价项目报价表

| 序号 | 设备类别 | 项目 | 价格（含专家评审费） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通放射设备（包括DR、牙科机、乳腺机、车载机、骨密度仪、C臂等） | 预评价 |  |
|  |  | 控制效果评价 |  |
| 2 | CT | 预评价 |  |
|  |  | 控制效果评价 |  |
| 3 | DSA | 预评价 |  |
|  |  | 控制效果评价 |  |
| 4 | 直线加速器 | 预评价 |  |
|  |  | 控制效果评价 |  |
| 5 | ECT | 预评价 |  |
|  |  | 控制效果评价 |  |
| 6 | PET | 预评价 |  |
|  |  | 控制效果评价 |  |

6.3环境影响评价项目报价表

| 序号 | 设备类别 | 项目 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | 环评报告 |  |
|  |  | 竣工验收 |  |
| 2 | 直线加速器 | 环评报告 |  |
|  |  | 竣工验收 |  |
| 3 | ECT | 环评报告 |  |
|  |  | 竣工验收 |  |
| 4 | PET | 环评报告 |  |
|  |  | 竣工验收 |  |